附件1：

需求清单

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商用10P承压直热式热泵 | 1 | 台 | 额定制热量不低于35-43.5 kW、额定产水量800-937 L/h、额定出水温度55℃。 | 美的、光芒、史密斯等或相当于的主流品牌 |
| 标准承压式模块加热辅热水箱 | 1 | 台 | 有效容积：455L及以上 加热功率24KW | 美的、光芒、史密斯等或相当于的主流品牌 |
| 标准承压式模块储热水箱 | 12 | 台 | 有效容积：455L及以上 | 美的、光芒、史密斯等或相当于的主流品牌 |
| 配套控制系统 | 1 | 套 | 一体集成，精准控制系统智能运行 | 美的、光芒、史密斯等或相当于的主流品牌 |
| 主机加热循环泵 | 2 | 台 | 立式单级单吸管道离心泵、铸铁HT200 / 不锈钢304，一用一备 | 威乐、南方、凌霄等或相当于的主流品牌 |
| 系统回水泵 | 2 | 台 | 屏蔽式热水循环泵、-10℃ ~ 40℃一用一备 | 威乐、南方、凌霄等或相当于的主流品牌 |
| 标准化安装 | 1 | 套 | 整套系统稳固摆放，承重达标四周留足通风间距，进出风面无遮挡，以及满足配套设施设备的安装调试。 |  |

备注：

1.供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

2.参考品牌或规格型号，其目的是方便投标人直观和准确地把握相应设备的技术标准，不具有指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌，提供相当于或高于所列品牌技术标准的供货设备。